## Slide 1: CINAS
dr n. med. Jarosław Leś Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu
Warszawa

## Slide 2: CINAS
CEWNIK INIEKCJA i ASPIRACJA
The Catheter INjection and ASpiration (CINAS)
instrument do oceny funkcjonowania portu naczyniowego ale również innych cewników naczyniowych (poza dializacyjnymi)
UZ Leuven CINAS

## Slide 4
INIEKCJA
1 = łatwa ≥ 1 ml
2 = trudna ≥ 1 ml
3 = niemożliwa < 1 ml
x = nieznana
ASPIRACJA
1 = łatwa ≥ 3 ml
2 = trudna ≥ 3 ml
3 = niemożliwa < 3 ml
x = nieznana

## Slide 5: Zastosowanie kliniczne - 1
Iniekcja była łatwa
Aspiracja była łatwa

## Slide 6: Zastosowanie kliniczne - 1
Iniekcja była łatwa
Aspiracja była łatwa
CINAS IN1AS1

## Slide 7: Zastosowanie kliniczne - 2
Iniekcja była łatwa
podczas próby aspiracji krwi uzyskałaś w zestawie (tzn. igła z drenem plus strzykawka) tylko małą ilość płynu. Po dodatkowym wstrzyknięciu roztworu płuczącego (0,9% NaCl) i wykonaniu manewrów udrażniających uzyskałaś energiczną aspirację ponad 3 ml krwi

## Slide 8: Manewry udrażniające
poproś pacjenta aby: zmienił pozycję ciała (usiadł, położył się na plecach, położył się na boku ) wziął głęboki oddech uniósł ramiona poruszał głową
przepłucz system
załóż do portu dłuższą igłę

## Slide 9: Zastosowanie kliniczne - 2
Iniekcja była łatwa
podczas próby aspiracji krwi uzyskałaś w zestawie (tzn. igła z drenem plus strzykawka) tylko małą ilość płynu. Po dodatkowym wstrzyknięciu roztworu płuczącego (0,9% NaCl) i wykonaniu manewrów udrażniających uzyskałaś energiczną aspirację ponad 3 ml krwi
CINAS IN1AS1

## Slide 10: Zastosowanie kliniczne – 3
podczas przepłukiwania portu iniekcja jak i aspiracja były bardzo łatwe (IN1AS1).
Po czym chciałaś pobrać krew na badania jednak po pobraniu 2 ml krwi, krew przestała płynąć. Pomimo różnych manewrów udrażniających nie udało ci się pobrać krwi z portu.

## Slide 11: Zastosowanie kliniczne - 3
podczas przepłukiwania portu iniekcja jak i aspiracja były bardzo łatwe (IN1AS1).
Po czym chciałaś pobrać krew na badania jednak po pobraniu 2 ml krwi, krew przestała płynąć. Pomimo różnych manewrów udrażniających nie udało ci się pobrać krwi z portu.
CINAS IN1AS3

## Slide 12: Zastosowanie kliniczne - 4
Iniekcja była utrudniona, spróbowałaś zaaspirować krew ale było to niemożliwe pomimo różnych manewrów udrażniających

## Slide 13: Zastosowanie kliniczne - 4
Iniekcja była utrudniona, spróbowałaś zaaspirować krew ale było to niemożliwe pomimo różnych manewrów udrażniających
CINAS IN2AS3

## Slide 14: Zastosowanie kliniczne - 5
Po podejściu do pacjenta zauważyłaś zestaw do infuzji połączony z portem dożylnym całkowicie wypełniony krwią.
Starałaś się przepłukać port ale było to niemożliwe.
Starałaś się zaaspirować krew, ale było to niemożliwe.

## Slide 15: Zastosowanie kliniczne - 5
Po podejściu do pacjenta zauważyłaś zestaw do infuzji połączony z portem dożylnym całkowicie wypełniony krwią.
Starałaś się przepłukać port ale było to niemożliwe.
Starałaś się zaaspirować krew, ale było to niemożliwe.
CINAS IN3AS3

## Slide 16: Zastosowanie kliniczne
Po podejściu do pacjenta zauważyłaś zestaw
do infuzji połączony
z portem dożylnym całkowicie wypełniony krwią.
Nie starałaś się przepłukać portu.
Nie starałaś się zaaspirować krwi.

## Slide 17: Zastosowanie kliniczne
Po podejściu do pacjenta zauważyłaś zestaw
do infuzji połączony
z portem dożylnym całkowicie wypełniony krwią.
Nie starałaś się przepłukać portu.
Nie starałaś się zaaspirować krwi.
CINAS INxASx

## Slide 18: Zastosowanie kliniczne
Po podejściu do pacjenta zauważyłaś zestaw do infuzji połączony z portem dożylnym całkowicie
wypełniony krwią.
Starałaś się przepłukać port ale było to
niemożliwe. Starałaś się zaaspirować
krew, ale było to niemożliwe.
Rozpoczęłaś leczenie trombolityczne i po kilku minutach można było wstrzyknąć 1,5 ml leku trombolitycznego. Iniekcja była możliwa lecz trudna. Łatwo zaaspirowałaś 3 ml krwi, ponownie próbowałaś podać płyn, iniekcja była możliwa, ale wciąż trudna.

## Slide 19: Zastosowanie kliniczne
Po podejściu do pacjenta zauważyłaś zestaw do infuzji połączony z portem dożylnym całkowicie
wypełniony krwią.
Starałaś się przepłukać port ale było to
niemożliwe. Starałaś się zaaspirować
krew, ale było to niemożliwe.
Rozpoczęłaś leczenie trombolityczne i po kilku minutach można było wstrzyknąć 1,5 ml leku trombolitycznego. Iniekcja była możliwa lecz trudna. Łatwo zaaspirowałaś 3 ml krwi, ponownie próbowałaś podać płyn, iniekcja była możliwa, ale wciąż trudna.
IN2AS1

## Slide 20: Zastosowanie kliniczne
Starałaś się przepłukać port – niemożliwe.
Starałaś się zaaspirować krew – niemożliwe. Kilka minut po rozpoczęciu leczenia trombolitycz-nego można było łatwo wstrzyknąć 1,5 ml płynu. Potem z łatwością zaaspirowałaś kilka ml
krwi
CINAS IN1AS1

## Slide 21: Zastosowanie kliniczne
Zauważyłaś powolniejsze niż planowane tempo infuzji.
Próba uzyskania szybszego przepływu nieskuteczna.
Nie oceniłaś aspiracji krwi.

## Slide 22: Zastosowanie kliniczne
Zauważyłaś powolniejsze niż planowane tempo infuzji.
Próba uzyskania szybszego przepływu nieskuteczna.
Nie oceniłaś aspiracji krwi.
CINAS IN2ASx

## Slide 23
INIEKCJA
1 = łatwa ≥ 1 ml
2 = trudna ≥ 1 ml
3 = niemożliwa < 1 ml
x = nieznana
ASPIRACJA
1 = łatwa ≥ 3 ml
2 = trudna ≥ 3 ml
3 = niemożliwa < 3 ml
x = nieznana
ocena funkcjonowania po manewrach udrażniających

## Slide 24: dlaczego warto stosować CINAS
proste i konkretne zasady
łatwość zapisu
oszczędność czasu
możliwość wykorzystania w formularzach elektronicznych
możliwość wykorzystania w opracowaniach statystycznych

## Slide 25: dlaczego warto stosować CINAS
proste i konkretne zasady
łatwość zapisu
oszczędność czasu
możliwość wykorzystania w formularzach elektronicznych
możliwość wykorzystania w opracowaniach statystycznych
„Port funkcjonuje prawidłowo: łatwa iniekcja i łatwa aspiracja”
„IN1AS1”

## Slide 26: dlaczego warto stosować CINAS
proste i konkretne zasady
łatwość zapisu
oszczędność czasu
możliwość wykorzystania w formularzach elektronicznych (16 kombinacji)
możliwość wykorzystania w opracowaniach statystycznych

## Slide 27
Alteplaza
Tenekteplaza
Urokinaza
Streptokinaza
N-acetylocysteina