Spis treści

1.	Checkme Pro	2

2.	Ciśnieniomierz AirBP	6

3.	Glukometr	7

# Checkme Pro

# Ciśnieniomierz AirBP

Specyfikacja techniczna:

- waga: 160g

- wymiary 120x60mm

- zakres ciśnień: 20-280mmHg

- dokładność BP: 3mmHg

- zakres HR: 30-250bpm

- dokładność HR: 2bpm

- mankiet: 22-32cm

- wodoodporność: IP22

- odporność na upadek: 1.5m

- zasilanie: wbudowana bateria;

- ładowanie przez USB; ok 500 pomiarów na jednym ładowaniu

- Łączność: Bluetooth 4.0 BLE

# Glukometr

Metoda analizy | Biosensor elektrochemiczny

Rozmiar próbki | 0,8uL

Temperatura robocza | 10C - 40C

Robocza Wilgotność względna | 20% - 80% RH

Dopuszczalny zakres hematokrytu | 25-65%.

Zakres pomiarowy | 20 - 600 mg/dL lub 1,1 - 33,3 mmol/L

Czas pomiaru | 8 sekund

Pojemność pamięci | 180 testów

Zasilacz | Jedna bateria litowa 3V

Żywotność baterii | 1000 testów.

Wynik badania | Glukoza osoczowa

Automatyczne wyłączanie | 3 minuty

# Urządzenia kompatybilne

Do stworzenia systemu wymagane jest dostarczenie dla każdego z pacjentów zestawów urządzeń prezentowanych w katalogu powyżej. Urządzenia służą do wykonywania pomiarów takich jak: EKG, akcja serca, ciśnienie krwi, saturacja, temperatura oraz glikemia.