Aplikacja VAC  – instrukcja.

1. Instalacja mosquitto

sudo apt-get update

sudo apt-get install mosquitto

2. Sprawdzenie ip brokera

Ifconfig

3. Ustawienie konfiguracji wifi oraz brokera w urządzeniu.

a) Przytrzymując przycisk wysokiego i niskiego podciśnienia przez 5 sekund równocześnie urządzenie wejdzie w tryb access point.

b) połączyć się z urządzeniem: SSID: VACUUME1, hasło: vacpass1

c) Otworzyć przeglądarkę internetową i wejść pod adres 192.168.4.1

d) Wpisać ustawienia i nacisnąć przycisk save

e) Wcisnąć przycisk turn off accespoint

W trybie zdalnym urządzenie komunikuje się z aplikacją komputerową w sposób ciągły. W pozostałych trybach urządzenie co kilka minut wysyła dane pomiarowe do aplikacji desktopowej.