Informacje dotyczące zarejestrowanych danych GSR 
(na przykładzie kilku wykresów)

Komentarz (Patrycja odprawa): Bardzo ładny wykres! Widać wyraźny wzrost poziomu sygnału w środkowej cześć oraz skoki sygnału (jako reakcja na pojedyncze wydarzenia).

Komentarz (Patrycja rzemiosło): Bardzo ładny sygnał. Tuż po włączeniu urządzenia nie został wciśnięty reset, dlatego też kilka początkowych sekund należy usunąć.

Komentarz (Gimnastyka): Wykres ma niskie wartości w jednym miejscu skokowo się zmieniające. Generalnie dane płaskie, nie nadające się do analizy.

Podczas ruchu mogą pojawiać się szybkie piki o specyficznym przebiegu – opadają równie szybko jak wzrastają. W standardowej reakcji GSR możemy mieć równie szybkie narastanie, ale już opadanie jest dużo wolniejsze.

Warto zwrócić uwagę, że przed wyznaczaniem wskaźników należy usunąć fragmenty, które pochodzą od ruchu (opisane powyżej).